## Values
S/N | Average_Vmin(mV) | Average_Temperature(C) | BOD measured(mg/L) | COD measured(mg/L)
1 | 413.8 | 5.3 | 64.9 | 169
2 | 478.8 | 7.8 | 57.3 | 187
3 | 317.2 | 9.6 | 8.3 | 52
4 | 470.6 | 24.1 | 16 | 80
5 | 497.7 | 27.3 | 19 | 80
6 | 60.13 | 35.6 | 2 | 2